**附表：报名信息表**

**供应商报名信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  | |
| 是否参与本次项目 | □是 □否 | | | | | |
| 项目名称 | 关于海口基地机库等监控系统改造项目 | | | | | |
| 企业资质 | 要求 | | | | | 是否满足 |
| 营业执照（扫描盖章版）。 | | | | |  |
| 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 | | | | |  |
| 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 | | | | |  |
| 具备承接监控系统开发以及现场布线安装施工能力。 | | | | |  |
| 技术要求 | 服务供方需要将我司原监控系统主机置换及存储扩容、2号机库监控设备更换、设备棚监控系统安装、化工库房防爆监控安装、航材周转便携式摄像机安装共5个部份。  若因服务供方在施工生产工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，服务供方应承担由此引发的一切责任。 | | | | |  |
| 1、安装改造服务要求确保顺畅连接到集团监控平台；为无缝衔接集团监控平台，要求主机、解码器、摄像头等核心部件为海康威视品牌；  2、为满足90天存储需求对现有6台NVR置换使用，及对利旧硬盘调配；  3、置换NVR后所有遗失密码的原摄像头密码重置（200多个）；  4、管线敷设，设备安装及配置，高处作业、材料含运输及辅材等；  5、含调试及1年上门保修服务；  6、安装人员需要满足美兰机场控制区入场办证要求（无犯罪记录证明等）。 | | | | |  |
| 商务要求 | 乙方提供13%的增值税专票，甲方收到100%发票（13%增值税专用发票）后90天内支付95%的合同价款，剩余5%作为质保金，质保期满一年后无息返还。 | | | | |  |
| 备 注： | 具体需求说明详见附件 | | | | |  |
| 日 期： 年 月  日 | | | | | | |
|  | | | | | | |

**附件**

****