## 海南地区气体采购需求量汇总
海南地区气体采购需求量汇总
序号 | *件号 | *名称 | 规格 | *单位 | 附件维修事业部 |  |  | 中南维修基地 |  | 大新华飞维 |  | 海口吉耐斯 |  | 合计数量
[5 empty] | 总量 | 每周用气量 | 备注 | 总量 | 每周用气量 | 总量 | 每周用气量 | 总量 | 每周用气量
1 | AIR-NZN40L-DY | 氮气-低压（海口） | 纯度≥99.5%；压力13±0.5 Mpa；40L/ 瓶；满足工业氮气国标GB/T3864-2025含瓶 | 瓶 | 1440 | 32 | 6、7、8月使用量较多，最多时候8月份用了352瓶 | 900 | 18（海口5、7、8三个月消耗量较大，月均消耗97瓶，每周按25瓶保障） | 82 | 春运（2月）、暑运（7、8月）淡季很少使用，其余9月偶尔使用，每个月约使用9瓶 | 30 | 每个月2-3瓶 | 2452
2 | GB-HK | 干冰-海口10KG | 10kg/箱；干冰-3MM颗粒箱 | 盒/箱 | 112 | 2 | 平均每周2箱 | 0 |  | 43 | 冷处理工作，无固定使用时间，春运（2月）、暑运（7、8月）淡季很少使用，其余9月偶尔使用，每个月约使用4箱 | 900 | 每个月75箱 | 1055
3 | AIR-NBA40L-DY | 氮气-低压（博鳌） | 纯度≥99.5%；压力13±0.5 Mpa；40L/ 瓶；满足工业氮气国标GB/T3864-2025含瓶 | 瓶 | 0 |  |  | 40 | 10 |  |  |  |  | 40
4 | AIR-NSY40L-DY | 氮气-低压（三亚） | 纯度≥99.5%；压力13±0.5 Mpa；40L/ 瓶；满足工业氮气国标GB/T3864-2025含瓶 | 瓶 | 0 |  |  | 600 | 12 |  |  |  |  | 600
5 | EYHT-HK | 高纯二氧化碳（海口） | 纯度≥99.99%；12.5±0.5Mpa；20±0.5公斤/瓶；满足GB/T 23938-2021高纯二氧化碳含瓶 | 瓶 | 0 |  |  | 12 | 1 | 6 | 少量使用，无固定使用时间 |  |  | 18
6 | GCYQ-40L | 氩气 | 纯度≥99.999％；压力：13±0.5 Mpa；40L/瓶；GB/T 4842-2017含瓶 | 瓶 | 80 | 1.5 | 近6个月平均每月使用6瓶 | 0 |  | 28 | 焊接使用，每月均有工作，月均为4瓶 | 231 | 真空热处理计划第四季度启动：每月预估45瓶； 热喷涂计划第四季度启动：每月预估20瓶 焊接：每月预估2瓶 | 339
7 | YQ-40L | 医用氧气 | 纯度≥99.5%；压力>11Mpa；40L/瓶；满足GB/T 《中国药典》2025年版二部/含瓶 | 瓶 | 188 | 5 | 近6个月 平均每月使用17瓶 | 0 | [5 empty] | 188
8 | YD-HK15L | 液氮 | 纯度≥99.1003%；15L/ 瓶;满足GB/T 8979-2025含瓶/不含瓶（需现场分装） | 瓶 | 304 | 6 | 平均每周6瓶 | 0 |  | 71 | 冷处理工作，无固定使用时间，春运（2月）、暑运（7、8月）淡季很少使用，其余9月偶尔使用，每个月约使用7瓶 | 40 | 每个月3-4瓶 | 415
9 | EYHT-HK20KG | 工业液体二氧化碳 | 纯度≥99.5%；12.5±0.5Mpa；20±0.5公斤/瓶；GB/T 6052-2025/含瓶 | 瓶 | 18 | 0.5 | 近6个月 平均每月使用2瓶 | 0 |  | 44 | 灭鼠专项工作需求，无固定使用时间 |  |  | 62
10 | AIR-NZN40L-GC | 高纯氮气 | 纯度≥99.999%；压力> 11Mpa；40L/瓶；满足GB/T 8979-2025含瓶 | 瓶 | 312 | 7 | 近6个月 平均每月使用28瓶 | 0 |  |  |  | 24 | 热喷涂计划第四季度启动：每月预估8瓶 | 336
11 | AIR-NZN40L-GY | 氮气-高压（海口） | 纯度≥99.2%；压力16±0.5 Mpa；40L/ 瓶；满足工业氮气国标GB/T3864-2025含瓶 | 瓶 | 0 |  |  |  |  | 1181 | 一周用25瓶，一个月约为100瓶，全年1月、3月、4月、5月、6月、9月、11月、12月为使用高峰，合计为800瓶，其它月份每月约为95瓶 | 6 | 手工：预估每两月1瓶 | 1187
12 | DQHHQ-40L | 氮氢混合气体 | 96%氮气+4%氢气混合；40L/瓶；压力10±0.5 Mpa含瓶 | 瓶 | 0 |  |  |  |  | 13 | 油箱捡漏专项工作需求，无固定使用时间 |  |  | 13
13 |  | 氦气（He） | 纯度≥99.999%；压力：12.5±0.5 MPa；40L/瓶；GB/T 4844-2025含瓶，瓶由供应商提供，须在检验有效期内。纯度按GB/T 4844-2025“高纯氦”等级执行，杂质总量≤10 ppm。 气瓶：均由供应商提供，须在检验有效期内，瓶阀、防震圈、安全帽齐全。 随货文件：每批次附质量证明文件（含杂质实测值）、CMA/CNAS检测报告及SDS。 | 瓶 | 0 | [6 empty] | 8 | 热喷涂计划第四季度启动：每月预估2瓶 热处理：2瓶做泄漏测试 | 8
14 |  | 乙炔（C₂H₂） | 纯度≥98.0%；压力：1.2±0.2 MPa；40L/瓶；GB 6819-2004含瓶（净重≥3 kg） 纯度≥98.0%；压力：1.2±0.2 MPa；40L/瓶；GB 6819-2004含瓶（净重≥3 kg） | 瓶 | 0 | [6 empty] | 9 | 热喷涂计划第四季度启动：每月预估3瓶 | 9
15 |  | 氢气（H₂） | 纯度≥99.999%；压力：12.5±0.5 MPa；40L/瓶；GB/T 3634.2-2025含瓶，露点要求≤−50℃。纯度按GB/T3634.2-2025“高纯氢”等级执行，杂质总量≤10 ppm。气瓶：均由供应商提供，须在检验有效期内，瓶阀、防震圈、安全帽齐全。 随货文件：每批次附质量证明文件（含杂质实测值）、CMA/CNAS检测报告及SDS。 | 瓶 | 0 | [6 empty] | 24 | 热喷涂计划第四季度启动：每月预估8瓶 | 24
16 |  | 氧气（O₂） | 纯度≥99.999%；压力：12.5±0.5 MPa；40L/瓶；GB/T 14599-2025含瓶 气瓶及所有接触氧气的部件须脱脂处理，严禁油脂。纯度按GB/T 14599-2025“高纯氧”等级执行，杂质总量≤10 ppm。 气瓶：均由供应商提供，须在检验有效期内，瓶阀、防震圈、安全帽齐全。 随货文件：每批次附质量证明文件（含杂质实测值）、CMA/CNAS检测报告及SDS。 | 瓶 | 0 | [6 empty] | 24 | 热喷涂计划第四季度启动：每月预估8瓶 | 24

## 中南基地明细
中南基地气体采购需求量
序号 | *件号 | *名称 | *单位 | 2026年1-6月出库 | 预估2027年需求数量 | 数量说明依据
1 | AIR-NZN40L-DY | 氮气-低压（海口） | 瓶 | 393 | 900 | 2025年下半年低压氮气进货158瓶、高压氮气进货172瓶，因使用氮气增压车会额外增加低压氮气使用量，高压氮气的使用量换成低压氮气需增加一倍（172*2）。158瓶加344瓶预估2026年下半年需要约500瓶，加上2026年上半年使用量393瓶，预估2027年使用低压氮气瓶900瓶。
2 | AIR-NBA40L-DY | 氮气-低压（博鳌） | 瓶 | 12 | 40 | 参考2026年博鳌1季度用量10瓶，年度用量为40瓶。
3 | AIR-NSY40L-DY | 氮气-低压（三亚） | 瓶 | 212 | 600 | 2026年上半年消耗212瓶，参考去年下半年消耗量评估2026年全年消耗量450瓶左右，结合2025年全年消耗量702瓶作为最高值计算，预估2027年需求600瓶。
4 | EYHT-HK | 高纯二氧化碳（海口） | 瓶 | 0 | 12 | 2026年上半年使用6瓶二氧化碳后续在系统补发料，预估2026年下半年使用6瓶。按照工作者提供的需求和实际使用量预估2027年需求12瓶二氧化碳。

## Sheet1 (hidden)
*件号
ZZM-2X1X0.02M | 珍珠棉
BKYJJJDJ-A4 | 不可用件交接登记本
DT-500ML | 丁酮
WSYC-500ML | 无水乙醇-500ML
NMS-25KG | 柠檬酸
CLSN-25KG | 次氯酸钠
LSHSLHT-500ML | 六水合三氯化铁
H2SO4-500ML | 硫酸
XSJ-500ML | 硝酸钾
NAOH-500ML | 氢氧化钠-500ml
BHM-QP-80CMX95M | 气泡保护膜
PEZFD-40X50CM | PE自封袋-40X50CM
JD-HS40X60MM | 胶带-黄色40MX60MM
HBQDYZ-100X50MM | 黄标签条码打印纸
DBD-QW-19X1 | 柔性聚酯纤维打包带
YBC-500ML | 异丙醇
KZ-YY/0969-2013 | 一次性口罩
QPM-50X50X0.3CM | 气泡膜
PEZFD-20X30CM | PE自封袋-20X30CM
TMJD-45MMX60M | 透明胶带
EYHL-25KG | 二氧化氯
DYZ-A5B-70G | A5打印纸-白色
DBK-19MM | 打包扣
RPS160060C | 聚丙烯热熔打包带
YY/T0969-2013 | 一次性口罩
DBD-SG | 塑钢打包带
CJJGQ | 拆解件挂签
EC-4 | 插头保护盖
EC-M8 | 插头保护盖
EC-5 | 插头保护盖
EC-6 | 堵盖
EC-8 | O型塑料保护帽
CTBHG-EC-9 | 插头保护盖
EC-10 | 0型塑料保护帽
EC-12 | 0型塑料保护帽
EC-14 | 堵盖
EC-15 | 插头保护盖
EC-16 | 0型塑料保护帽
EC-18 | 0型塑料保护帽
EC-19 | 堵盖
CTBHG-EC-20 | 插头保护盖
CTBHG-EC-22 | 插头保护盖
EC-23 | 堵盖
EC-24 | 堵盖
EC-25 | 插头保护盖
EC-26 | 堵盖
EC-28 | 插头保护盖
EC-32 | 堵盖
EC-36 | 插头保护盖
EC-40 | 插头保护盖
EC-44 | 插头保护盖
FJDZFD-210X300MM | 防静电自封袋
FJDZFD-30X40CM | 防静电自封袋
FJDZFD-60X60CM | 防静电自封袋
FJDZFD-60X90CM | 防静电自封袋
GZJ-MTS528G | 干燥剂-蒙脱石
ZBXZ-68X40X34CM | 纸箱
ZX-90X50X45CM | 纸箱
ZX-35X35X25CM | 纸箱
ZX-25X25X25CM | 纸箱
ZX-56X36X32CM | 纸箱
ZX-60X40X38CM | 纸箱
ZX-82X55X55CM | 纸箱
ZG-NPYX-2M | 牛皮纸管圆形
YKZ-A5 | A5硬卡纸
XS-500ML | 硝酸500ML